Załącznik Nr 2

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

| ASORTYMENT | J.m | ILOŚĆ | OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO, ENERGIA ODNAWIALNA |  |  |  |
| Ogniwo wodorowe i fotowoltaiczne – działający model | zestaw | 1 | Zestaw, demonstruje wytwarzanie czystej (bezwęglowej) energii wykorzystując do tego tylko energię Słońca i wodę. W skład zestawu wchodzą m.in.: odwracalne ogniwo paliwowe na podstawie, podwójne pojemniki na podstawie oznaczone H2 i O2 do magazynowania wodoru i tlenu wytwarzanych w procesie elektrolizy, rurki i przewody połączeniowe, śmigło, pojemnik na baterie oraz ogniwo fotowoltaiczne (tzw. bateria słoneczna). Minimalne wymiary elementów: 7 cm (wysokość pojemników), 15,5 cm (ogniwo fotowolt.). |
| Turbina wodna – model na podstawie | zestaw | 1 | Działający model turbiny wodnej podłączanej do źródła wody, z transparentną szybą z przodu umożliwiającą obserwację jej pracy. Turbina podłączona jest do generatora wytwarzającego prąd, którego działanie (przepływ) widoczne poprzez m.in. (zawarte w zestawie!) świecącą żarówkę, obracające się koło barw i inne elementy obwodu. |
| Energia słoneczna – zestaw demonstracyjno – doświadczalny | zestaw | 1 | Zestaw do demonstracji oraz doświadczeń indywidualnych i grupowych z zakresu energii słonecznej – jej pozyskiwania, przetwarzania, zachowywania oraz wykorzystywania, jak również działania fotoogniwa, czyli ogniwa fotowoltaicznego Minimalny skład zestawu: -fotoogniwo (ogniwo fotowoltaiczne) i -przewody -podstawka fotoogniwa -termometr -szkło powiększające -silniczek elektryczny -śmigło -podstawka silniczka -lustro paraboliczne -podstawka pod lustro paraboliczne -lustro płaskie -lupa podwójna -kolorowe filtry z uchwytem – 4 różne -probówka -podstawka probówki -stojak do probówki -gumki -spinacze do papieru z główką -plastikowe koluszka -nitka -plastikowe paski -arkusze-wycinanki z kształtami (ptaki, iluzje,…) |
| Bio – energia (etanol) – działający model | szt | 1 | Zestaw demonstruje model wykorzystuje roztwór etanolu o stężeniu 5%...15%, ale działa także napędzany piwem lub winem. W skład zestawu między innymi wchodzi -ogniwo paliwowe - przewody - śmigło oraz pojemnik na paliwo etanolowe i naczynie miarowe; wszystkie elementy tworzą jedną całość wraz z bardzo estetyczną obudową z tworzywa sztucznego. Ogniwo paliwowe wytwarza energię elektryczną w wyniku chemicznej przemiany roztworu etanolu w roztwór kwasu (zbliżony do octu) i porusza śmigło. Urządzenie może działać non-stop przez wiele dni! Minimalne wymiary: 10,5 x 12 x 13 cm. |
| Model do skupiania energii słonecznej | szt | 1 | Pomoc demonstracyjna, składa się z dużego lustra parabolicznego (w kształcie misy) o średnicy 30 cm zamocowanego na statywie z podstawą oraz wysięgnika wychodzącego ze środka lustra zakończonego miedzianym naczyniem. Model demonstruje skupianie promieni słonecznych i przekazywanie ich energii przewodnikiem miedzianym |
| Pojazd z napędem wodorowym | szt | 1 | Jeżdżący -model pojazdu napędzanego czystym wodorem gromadzonym w wodzie w wyniku wykorzystania ogniwa paliwowego typu PEM (Polymer Electrolyte Membrane). Wymiary minimalne: 15,5 x 12,5 cm (ogniwo fotowoltaiczne); 24 x 10,5 x 8,5 cm (autko). |
| Zestaw do badania powietrza w walizce terenowej | szt | 1 | Zestaw przenośny do badania powietrza atmosferycznego umożliwiający wykonywanie badań i doświadczeń zarówno w terenie, jak i w pracowni szkolnej. Zestaw zawiera 11 opracowanych doświadczeń oraz niezbędny sprzęt laboratoryjny i badawczy. Minimalny skład zestawu: • Długopis laser/latarka 1 szt.; • Fiolka PS 75 mm z korkiem 2 szt.; • Gwóźdź długi 2 szt.; • Linijka 15 cm transparentna z lupą 1 szt.; • Lupa plastikowa z 3 powiększeniami 2 szt.; • Łyżko-szpatułka 1 szt.; • Matryca milimetrowa A4 3 szt.; • Matryca milimetrowa A4 foliowana do powielania 1 szt.; • Mikroskop ręczny 20x-40x podświetlany 1 szt.; • Notatnik 1 szt.; • Ołówek 1 szt.; • Paski wskaźnikowe do oznaczania zawartości ozonu w powietrzu 1 szt.; • Paski wskaźnikowe pH (0-14) 4-polowe 1 szt.; • Pipeta Pasteura 3 ml 4 szt.; • Skala porostowa A4 foliowana, dwustronna 1 szt.; • Szalka Petriego, szklana, 60 mm 2 szt.; • Szkiełko zegarkowe śr. 75 mm 3 szt.; • Szpatułka dwustronna (płaska/zagięta) 1 szt.; • Taśma samoprzylepna 1 szt.; • Termometr min.-max z higrometrem 1 szt.; • Woda destylowana 200 ml; • Walizka zamykana z rączką (wyściełana wewnątrz pianką) o wym. 30,5 cm x 37 cm 1 szt.; |
| Zestaw do badania stanu powietrza, w tym do zanieczyszczenia i hałasu | zestaw | 1 | Zestaw przeznaczony jest do badań powietrza atmosferycznego – jego stanu i parametrów, a także pomiaru jego zanieczyszczenia. Przyrządy pomiarowe, pozwalają badać takie czynniki i parametry jak: temperaturę powietrza, w tym zmian dziennych (min./max) • ciśnienia atmosferycznego • światłości • wilgotności względnej • temperatury • poziom dźwięku / hałasu • wielkości opadu atmosferycznego • pH opadu atmosferycznego i in. • zawartości ozonu w powietrzu • zanieczyszczenia powietrza • zapylenia i rodzaju zapylenia obecności i rodzaju pyłków kwiatowych • wykrytych bakterii, zarodników drożdży, grzybów • „kwaśnych deszczy” (odczyn pH) • objętości i rozszerzalności powietrza • warunków sprzyjających powstawaniu smogu • efektu cieplarnianego • działanie dwutlenku węgla na wzrost roślin • wpływ produktów spalania siarki na rośliny zielone. Minimalny skład: •Barometr • Wielofunkcyjny elektroniczny przyrząd do pomiaru poziomu oświetlenia, dźwięku, wilgotności oraz temperatury z wyświetlaczem LCD (14 mm) • Paski wsk. do oznacz. zaw. ozonu w powietrzu • Termometr min.-max z higrometrem • Termometry szklane -10..+110 st.C • Waga elektroniczna z kalkulatorem 0,1 g/max 150 g • Deszczomierze (wbijane w podłoże) • Fiolki PS z korkiem • Kolby stożkowe z korkiem • Lejki • Bibuły filtracyjne (sączki) • Łyżko-szpatułka • Szpatułka dwustronna (płaska/zagięta) • Mikroskop ręczny 20x-40x podświetlany • Lupa z 3 powiększeniami • Nasiona rzeżuchy • Paski wskaźnikowe pH • Cylindry miarowe (borokrzemian.), 100 ml • Korki do cylindrów • Łyżeczki do spalań z kołnierzem ochronnym • Palniki spirytusowe z knotem • Stojaki nad palnik alkoholowy • Zlewki miarowe (borokrzemian.) 250 ml • Szalki Petriego • Szczypce laboratoryjne do zlewek • Szczypce laboratoryjne • Szkiełka podstawowe • Szkiełka zegarkowe • Taśma samoprzylepna • Zestaw reagentów • Matryca milimetrowa foliowana • Okulary ochronne podstawowe |
| Paski wskaźnikowe do badania zawartości ozonu w powietrzu | komplet | 1 | Kpl. 12 pasków do oznaczania poziomu ozonu w powietrzu (w ramach 4 zakresów) w ciągu 10 minut (wg skali barwnej) |
| Miernik prędkości wiatru z wyświetlaczem elektronicznym | szt | 1 | Przyrząd do pomiaru prędkości wiatru i temperatury z wyświetlaczem elektronicznym (w oC lub oF). Na baterie, z paskiem do zawieszania i pokrowcem. Zakresy: (prędkość wiatru) 0,2...30 m/s, (temperatura) -30...+60 oC. |
| Miernik promieniowania UV | szt | 1 | Profesjonalny miernik promieniowania UV z wyświetlaczem LCD do pomiarów ultrafioletu UVA/UVB w zakresie 290...390 nm. Wyposażony w fotodiodę i filtr korekcji barwnej. Czas reakcji ok. 0,4 s. Zasilany baterią 9V. |
| Stacja pogody, dydaktyczna, drewniana, typu „domek” | zestaw | 1 | Stacja pogody drewniana do ustawienia na powietrzu i przeznaczona do stałych obserwacji pogody. Zbudowana zgodnie z ogólnymi zaleceniami, m.in.: swobodny dostęp powietrza bez ryzyka nasłonecznienia przyrządów, drewniana z żaluzjowymi ścianami, pomalowana na biało. Zawiera: termometr min.-max., higrometr i barometr i deszczomierz wbijany w glebę. Wymiary (+/- 10 mm): 760 (wys.) x 880 (szer.) x 680 mm. |
| OCHRONA WÓD |  |  |  |
| Zestaw ekologiczny do badania wody | zestaw | 1 | Zestaw reagentów, naczyń i przyrządów do wykonania 100 badań (testów) każdego wskaźnika (razem 500 testów) i określenia następujących wskaźników jakości wody: 1) zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, 2) zasadowość, 3) kwasowość, 4) poziom dwutlenku węgla, 5) twardość wody. Zestaw zawiera m.in. wodoszczelny, elektroniczny pH-metr z elektrodą i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, na baterie (700 godzin ciągłego użytkowania; dołączone bufory do kalibracji). Zawartość zestawu umieszczona jest przenośnej walizce z tworzywa sztucznego. |
| Zestaw edukacyjny do badania wody: filtrowanie, oczyszczanie, uzdatnianie wody | zestaw | 1 | Zestaw do demonstracji i doświadczeń z zakresu filtrowania, oczyszczania i uzdatniania wody. Symuluje naturalne procesy filtrowania wody jakie zachodzą w naturze, gdzie woda przesącza się przez kolejne warstwy gleby o różnej budowie i strukturze (w zestawie piasek i żwir).. Zestaw zawiera rozkładany model w kształcie transparentnego wycinka warstw gleby składający się z 4 poziomów filtracyjnych osadzonych na pojemniku zbierającym przefiltrowaną wodę. Każdy z tych poziomów ma wyprofilowaną głębszą przestrzeń pośrodku (z otworami), do której wsypuje się zawarte w zestawie materiały filtrujące: aktywny węgiel w zakręcanym pojemniku piasek żwir Wykonany jest z tworzywa sztucznego. Dodatkowymi elementami są: plastikowy pojemnik miarowy, papier filtrujący oraz okulary ochronne. |
| Model edukacyjny dot. wody: filtrowanie, oczyszczanie, uzdatnianie wody | szt | 1 | Model służy do demonstracji i doświadczeń z zakresu filtrowania, oczyszczania i uzdatniania wody. Symuluje naturalne procesy filtrowania wody jakie zachodzą w naturze, gdzie woda przesącza się przez kolejne warstwy gleby o różnej budowie i strukturze (w zestawie piasek i żwir). Pozwala też zaprezentować procesy i etapy oczyszczania wody jakimi posługuje się człowiek, aby pić wodę wolną od zanieczyszczeń. Model wykonany jest z twardego, transparentnego tworzywa sztucznego i składa się z 3 par rozdzielnych pojemników (łącznie 6) w kształcie walca z otworami w dnie, nakładanych kolejno na siebie, do których wsypywane są zawarte w zestawie materiały filtrujące: aktywny węgiel w zakręcanym pojemniku (90 g), piasek (3 x 65 g), żwir (3 x 65 g). Całość osadza się na większym 2-częściowym pojemniku zbierającym oczyszczoną wodę. Dodatkowymi elementami są: plastikowy pojemnik miarowy o poj. 50 ml, bibuła filtracyjna (12 krążków) oraz okulary ochronne. Wymiary modelu (wieży filtracyjnej):11 cm (średnica podstawy) x 32 cm (wysokość). |
| Pakiet do badania zawartości chlorków w wodzie | zestaw | 1 | Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości chlorków w wodzie (metodą miareczkowania). Pakiet umożliwia wykonanie 100 testów. Zakresy (wysoki ii niski): 0..1000 mg/l (ppm) Cl-, 0..100 mg/l (ppm) Cl- |
| Pakiet do badania zawartości żelaza w wodzie | zestaw | 1 | Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości żelaza w wodzie (metodą kolorymetryczną), umożliwia wykonanie 50 testów. Zakres: 0..5 mg/l (ppm) żelazo Fe2+, Fe3+, wrażliwość 1 mg/l. |
| Pakiet do badania zawartości fosforanów w wodzie | zestaw | 1 | Pakiet uzupełniający (lub do samodzielnego użytku) do Zestawu ekologicznego do badania wody przeznaczony do oznaczania zawartości fosforanów (niskie zakresy) w roztworach wodnych (metodą kolorymetryczną). Pakiet umożliwia wykonanie 50 badań (testów). |
| Pakiet do badania zawartości azotanów w wodzie i glebie | zestaw | 1 | Pakiet uzupełniający (lub do samodzielnego użytku) do Zestawu ekologicznego do badania wody przeznaczony do oznaczania zawartości fosforanów (niskie zakresy) w roztworach wodnych (metodą kolorymetryczną). Pakiet umożliwia wykonanie 50 badań (testów). |
| Pakiet do badania zawartości siarczynów w wodzie | zestaw | 1 | Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości siarczynów w wodzie (metoda: miareczkowanie jodometryczne), umożliwia wykonanie 100 testów. Zakresy: 0..20 mg/l (ppm) Na2SO3, 0..200 mg/l (ppm) Na2SO3. |
| Pakiet do badania zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie | zestaw | 1 | Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie (metoda: miareczkowanie). Pakiet umożliwia wykonanie 100 testów. Zakres: 0..10 mg/l (ppm) O2. |
| Zestaw pojemników do próbek z nosidłem | zestaw | 1 | Komplet: nosidło + 8 zamykanych pojemników (2 x 4 różne) do przenoszenia i przechowywania różnego typu próbek terenowych (wodnych i glebowych). Nosidło wykonane jest z tworzywa sztucznego, ma dwie komory z otworami dostosowanymi do pojemników oraz stabilny uchwyt. W nosidle umieszczone są (zawarte w zestawie) zamykane pojemniki, butle i słoje – razem 8 sztuk (4 różne, każdego 2 sztuki). SKŁAD: 1) nosidło z tworzywa sztucznego, z dwoma komorami z otworami dostosowanymi do pojemników oraz stabilnym uchwytem; 2) 2 butle (PP/PE) zakręcane z wąskimi szyjami o poj. 1000 ml każda; 3) 2 butle (PP/PE) zakręcane z szerokimi szyjami o poj. 1000 ml każda; 4) 2 słoje z szeroką szyją o poj. 500 ml każdy; 5) 2 butle szklane o poj. 1000 ml każda, ze szkła brązowego na próbki światłoczułe. Elementy zestawu wodoodporne. |
| Biały krążek Secchiego z linką | zestaw | 1 | Krążek Secchiego o średnicy 200 mm do określania głębokości i przejrzystości wody i przenikania światła. Wykonany z trwałego, białego tworzywa sztucznego grubości 10 mm, wyposażony dodatkowo w ciężarek-obciążnik ze stali nierdzewnej oraz uchwyt do zahaczenia linki. W zestawie linka z karabińczykiem. Całość wykonana z tworzyw sztucznych w kolorze białym oraz stali nierdzewnej. Minimalne wymiary: średnica 20 cm; wysokość 23 cm. Długość linki: 10 m. |
| Paski wskaźnikowe do oznaczania zawartości olejów (w wodzie i glebie) | opak | 1 | Opakowanie 100 pasków do wykazywania zawartości olejów w wodzie/glebie oraz wykazywania obecności węglowodorów w wodzie (metodą kolorymetryczną – wg skali barwnej). |
| Czerpacz wody z termometrem, profesjonalny | szt | 1 | Profesjonalny czerpacz wody z termometrem i linką oraz kulkowym mechanizmem automatycznie zamykającym czerpacz, przeznaczony do pobierania prób wody z określonej głębokości. Zakres mierzonych temperatur –10oC...+50oC. W dolnej części czerpacza kranik zapobiegający mieszaniu się próbki z tlenem atmosferycznym. Przyrząd wykonany z PVC oraz mosiądzu i stali nierdzewnej wraz z 20-metrową linką nylonową. |
| OCHRONA GLEB I POWIERZCHNI ZIEMI |  |  |  |
| Gleba - wpływ człowieka - zestaw doświadczalny | szt | 1 | Zestaw 8 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia oraz zestawem niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego takimi jak szalki, zlewki, pipety, fiolki, lupy, łopatka do gleby, bagietka wraz z niezbędnymi substancjami oraz roztworem wskaźnikowym i skalą kolorymetryczną. W zestawie karty pracy. |
| Gleba plus – zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym i kartami pracy | zestaw | 1 | Zestaw 20 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia wraz z zestawem niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego takimi jak: cylindry, szalki Petriego, zlewki, pipety, pęseta, fiolki z korkami, lejki, sito i siatka, sączki, lupy, szpatułka dwustronna, łopatka do gleby i substancji, w tym reagent do oznaczania zawartości azotu, fosforu i potasu w glebie. ze skalą kolorymetryczną. W zestawie kolorowe foliowane plansze pokazujące wybrane etapy niektórych doświadczeń. zestaw umieszczony walizce. |
| Biodegradacja – zestawy doświadczalne oraz pakiet uzupełniający | zestaw | 1 | Zestaw “Biodegradacja” wraz z pakietem uzupełniającym do przeprowadzanie doświadczeń z zakresu biodegradowalności różnych materiałów. W zestawie próbki różnych materiałów takich jak: torba biodegradowalna na zakupy, torba na psie odchody, folia celulozowa, wypełniacz skrobiowy, naczynie z otrąb pszennych, paski różnych metali. Zestaw uzupełniający zawierającego zużywalne części zestawu. Zestaw pozwala na praktyczne omówienie przed lub w trakcie zajęć takich pojęć, jak: biodegradacja, biodegradowalność, materiał biodegradowalny, kompostowanie, materiał kompostowalny dezintegracja, rozkład, degradacja, odnawialność, recykling, odzysk polimery biodegradowalne i biowchłanialne ekotoksyczność odpadów i inne. SKŁAD ZESTAWU: Pojemniki testowe przezroczyste z zatrzaskowymi pokrywami z 2 otworami wentylacyjnymi – 6 szt. Korki do otworów wentylacyjnych pokryw pojemników testowych – 12 szt. Ramki transparentne U-kształtne do pojemników testowych – 6 szt. Uchwyt do ramki transparentnej U-kształtnej – 6 szt. Uchwyt-klips do ramki transparentnej U-kształtnej – 3 szt. Podstawka do pojemnika testowego – 3 szt. Klatka siatkowa do podstawki do pojemnika testowego – 3 szt. Pęseta do przenoszenia próbek – 1 szt. Torba biodegradowalna na zakupy – 1 szt. Torba biodegradowalna na psie odchody – 1 szt. Folia celulozowa – 1 szt. Wypełniacz skrobiowy biodegradowalny – 1 litr. Naczynie z otrąb pszennych – 1 szt. (talerz) Komposter – 1 szt. (100 ml) Próbka metalu: miedzi (pasek o min. wym. 1 x 10 cm; zaokrąglone rogi) – 3 szt. Próbka metalu: aluminium (pasek o min. wym. 1 x 10 cm; zaokrąglone rogi) – 3 szt. Próbka metalu-stopu: stal ocynkowana (pasek o min. wym. 1 x 10 cm; zaokrąglone rogi) – 3 szt. Arkusz 33 etykiet samoprzylepnych do opisywania próbek Wzór karty obserwacji, do powielania i wypełniania – 1 szt. Opakowanie-nosidło – 1 szt. Pakiet uzupełniający do zestawów edukacyjnych “Biodegradacja (J3)” i “Biodegradacja (J)” zawiera przede wszystkim zużywalne części zawarte w tych zestawach. SKŁAD pakietu: Pojemnik testowy przezroczysty z zatrzaskową pokrywą z 2 otworami wentylacyjnymi – 1 szt. Korki do otworów wentylacyjnych pokryw pojemników testowych – 4 szt. Ramki transparentne U-kształtne do pojemników testowych – 2 szt. Uchwyt do ramki transparentnej U-kształtnej – 2 szt. Uchwyt-klips do ramki transparentnej U-kształtnej – 2 szt. Podstawka do pojemnika testowego – 1 szt. Klatka siatkowa do podstawki do pojemnika testowego – 2 szt. Pęseta do przenoszenia próbek – 1 szt. Torba biodegradowalna na zakupy – 5 szt. Torba biodegradowalna na psie odchody – 5 szt. Folia celulozowa – 3 szt. Wypełniacz skrobiowy biodegradowalny – 2 litry Naczynie z otrąb pszennych – 4 szt. (4 talerz3) Komposter – 2 szt. (200 ml) Wzór karty obserwacji, do powielania i wypełniania – 1 szt. Arkusz etykiet samoprzylepnych do opisywania próbek – 33 etykiety |
| Biodegradacja – 3 – komorowy pojemnik z lupami | szt | 1 | Pomoc do obserwacji w czasie procesu biodegradacji różnych materiałów. Składa się z trzech połączonych ściankami, niezależnych komór z przezroczystego tworzywa z otworami wentylacyjnymi oraz termometrami. W przednich ściankach wtopione są dodatkowo szkła powiększające. Minimalne wymiary: 30 cm (szerokość) x 20 cm (wysokość). |
| Sita glebowe | komp | 1 | Komplet 8 sit oraz pojemników z pokrywą. Sita o minimalnej średnicy 10 cm każde, o różne gęstości oczek.: 5, 10,35, 60,120, 230 oraz otwory (w mm): 3,35 / 1,70 / 0,43/0,25 /0,13/ 0,071 mm. |
| Zestaw do pobierania prób glebowych | zestaw | 1 | W skład zestawu wchodzą: 1) przyrząd do pobierania prób glebowych 2) nierdzewna łopatka, 3) szpatułka dwustronna z jednym końcem wygiętym do pobierania niewielkich prób lub zsypywania/mieszania ich, 4) słój z szeroką nakrętką, 5) pojemnik do gromadzenia próby gleby. |
| Pakiet wskaźnikowy pH gleby, grupowy | szt | 1 | Pakiet do kolorymetrycznego określania poziomu pH gleby. Pakiet zawiera roztwór wskaźnikowy na min. 100 testów oraz skalę kolorymetryczną wra z transparentnymi zamykanymi fiolkami do próbek testowych. |
| Recykling – cykl życia plastiku – karty demonstracyjne | zestaw | 1 | Zestaw składa się z minimum 13 kolorowych zmywalnych kart, wykonanych z sztywnego kartonu, przedstawiających pełny cykl życia danego materiału oraz sposób jego recyklingu. Minimalne wymiary każdej karty-płytki: 21 x 19,5 cm. |
| Recykling – cykl życia metalu – karty demonstracyjne | zestaw | 1 | Zestaw składa się z minimum 13 kolorowych zmywalnych kart, wykonanych z sztywnego kartonu, przedstawiających pełny cykl życia danego materiału oraz sposób jego recyklingu. Minimalne wymiary każdej karty-płytki: 21 x 19,5 cm. |
| OBSERWACJE, BADANIA, POMIARY PRZYRODNICZE |  |  |  |
| Lornetki | szt | 1 | Lornetka do obserwacji przyrodniczo-ornitologicznych. Wyposażona w funkcję "zoom" (od 7-21x). Pole widzenia 96 m/1000 m; waga 800 g. |
| Aparaty fotograficzne | szt | 1 | Rozdzielczość: 24,2 Mpix Wielkość matrycy: APS-C Obiektyw w zestawie: AF-P DX 18-55 mm f/3.5-5.6G, AF-S DX 55 - 200mm f/4-5.6 VR II Zbliżenie optyczne: 3 x Jasność: f/3.5-5.6 Średnica filtra: 52 mm Zapis na kartach pamięci: SD, SDHC, SDXC Standardy zapisu zdjęć: JPEG, NEF Nagrywanie filmów: Full HD (1920 x 1080) Ręczne ustawienia ekspozycji: tak Preselekcja czasu TV: tak Preselekcja przysłony AV: tak Automatyka programowa: tak Liczba pól autofocusu:11/1 krzyżowy Zdjęcia seryjne: 5 kl/s Wbudowana lampa błyskowa: tak Wizjer : optyczny z pentagonalnym układem luster Wielkość ekranu LCD: 3 " Funkcje dodatkowe: nagrywanie filmów Full HD 1920 x 1080i, podgląd na żywo z autofokusem, podświetlenie panelu LCD Wyjście HDMI: tak Złącze USB 2.0: tak Kolor obudowy: czarny Wymiary: 124 x 98 x 75.5 mm Wyposażenie: akumulator jonowo-litowy EN-EL14a, instrukcja obsługi w języku polskim, kabel AV, kabel USB, karta gwarancyjna, ładowarka, muszla oczna, oprogramowanie, osłona bagnetu, pasek |
| Aparat fotograficzny | Szt | 1 | Kompaktowy aparat cyfrowy, Obiektyw z 5-krotnym zoomem optycznym, Wyświetlacz LCD typu TFT o przekątnej 2,7 cala, zapis danych na kartach pamięci SD, SDHC, SDXC, pamięć wewnętrzna ok. 25 MB, menu w języku polskim, Akumulator jonowo-litowy, zasilacz sieciowy |
| Pudełka z lupami i miarką do obserwacji okazów | szt | 1 | Przezroczysty pojemnik w kształcie walca, w którego pokrywkę (zdejmowana) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dając powiększenie 2x lub 4x. W pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. Na dnie pudełka wtopiono siatkę do szacowania i porównywania wielkości okazów. Wymiary: wysokość 6,5 cm, średnica 6,5 cm. Bezpieczne, wygodne i humanitarne. 3-częściowy, przezroczysty pojemnik w kształcie trzech wsuwających się w siebie kolejno (teleskopowo) walców, w którego pokrywkę (zdejmowana) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dając powiększenie 2x lub 4x. W pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. W dno pudełka wtopiono miarkę do szacowania i porównywania wielkości okazów. Wymiary: wysokość 8 cm, średnica 7 cm. Bezpieczne, wygodne i humanitarne. Rozszerzona wersja Pudełka z 2 lupami... Przezroczysty pojemnik w kształcie walca, w którego pokrywkę (zdejmowana) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dając powiększenie 2x lub 4x. W pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. Dodatkowym elementem jest przestrzeń pod pudełkiem głównym z odchylaną lupą boczną oraz umieszczonym ukośnie lustrem – umożliwia to oglądanie okazu z boku oraz od dołu. W dnie pudełka głównego znajduje się miarka (zamiast siatki) do określania wielkości okazu. średnica 6,5 cm. Bezpieczne, wygodne i humanitarne. |
| Mikroskop pomiarowy przenośny | szt | 1 | Mikroskop o powiększeniach od 40x do 400x wyposażony w szerokopolowy okular WF 10x oraz obiektywy 4x, 10x i 40x wkręcane w obrotową (rewolwerową) głowicę. Wbudowana tarcza obrotowa z 6 różnymi otworami reguluje ilość światła przechodzącego przez kondensor. Ostrość ustawiana pokrętłem symetrycznym. Oprócz standardowego podświetlenia dolnego wbudowane oświetlenie górne umożliwiające przy niższych powiększeniach obserwację powierzchni okazów takich jak np. liście, owady. Mikroskop zasilany jest trzema bateriami AAA w zestawie. |
| Szklane lupy z rączką | Kpl | 1 | Komplet 12 lup z rączką wymagania minimalne Fi 50 – 4szt Fi 60 – 4 szt Fi 75 – 4 szt . |
| Przyrząd do obserwacji przyrody – Eko-Bio Plus | szt | 1 | Przyrząd EKO-BIO stanowi powiązany ze sobą zbiór scalonych ze sobą urządzeń: kompas, dwie różne pary lup (ruchomych, nakładanych na siebie), przestrzeń do obserwacji okazów zamknięta obustronnie powiększającymi lupami, lornetka, powiększarka stereoskopowa, gwizdek i heliograf oraz dodatkowe elementy: uniwersalny model zegara słonecznego, kwadrant, latarka, alfabet Morse’a. |
| Pakiet edukacyjny do obserwacji leśnych | zestaw | 1 | W skład pakietu wchodzą: • Pudełko do zasysania owadów (in. ekshaustor lub ssawka), 2 szt. • Pudełko z 3 lupami do obserwacji okazów, 1 szt. • Pudełko z 2 lupami i miarką, do obserwacji okazów, 2 szt. • Pudełko z lupą i miarką do obserwacji okazów, 2 szt. • Mikroskop ręczny LED ze stolikiem 20-40x, 1 szt .• Przyrząd do obserwacji przyrody EKO-BIO Plus, 1 szt. • Ceratka żółta do wabienia bezkręgowców, 1 szt. • Siatka na motyle z drążkiem aluminiowym teleskopowym, 1 szt. • Pojemnik siatkowy do owadów, składany, 1 szt. • Lornetka podstawowa, metalowa, gumowana 10x25mm, 1 szt. • Latarka-dynamo - zasilana i doładowywana siłą mięśni - dłonią, 1 szt. • Kompas i lupa z linijką, oba wysuwane ze sztywnej plastikowej obudowy, 1 szt. • Lupa okularowa 10x, wysuwana, 1 szt. • Lupa potrójna 10x wysuwana, 38mm, 1 szt. • Lustra płaskie bezpieczne bez szkła 15x15 cm, 2 szt. • Skala porostowa A4 foliowana, 1 szt. • Pęseta metalowa, 1 szt. • Pęseta plastikowa, 1 szt. • Pędzelek miękki, 1 szt. • Fiolka PS 75 mm z korkiem, 3 szt. • Słoik z zakrętką 500 ml, 1 szt. • Podkładka A4 z klipsem do pisania, 1 szt. • Kredki ołówkowe wielokolorowe, 1 kpl. (min. kilkanaście) • Linijka z lupą, 1 szt. • Naklejki kolorowe z ponad 130 rysunkami fauny i flory, 3 arkusze A4 • Łopatka do gleby, chromowana z drewnianym uchwytem, 1 szt. • Gwizdek mały ze sznurkiem, 3 szt. • OTWARTA GRA LEŚNO-PRZYRODNICZA, 1 szt. |
| Prasa do roślin zielnych | szt | 1 | Prasa do roślin zielnych wykonana z pełnych płyt drewnianych, dodatkowo dokręcanych śrubami zapewniających odpowiedni, regulowany nacisk na okazy roślinne umieszczane wewnątrz. Minimalny wymiar:45 x 30 cm. |
| Drogomierz edukacyjny z licznikiem | szt | 1 | Drogomierz, przyrząd kołowy do pomiaru odległości Na ruchomym, gumowanym kole pomiarowym rączka o regulowanej wysokości. Koło podzielone na 100 cm, co jeden centymetr i opisane liczbami minimalnie co 5 cm. |
| Waga elektroniczna przenośna z kalkulatorem | szt | 1 | Waga elektroniczna w obudowie, przenośna ("kieszonkowa") 1g/max. 1000g. Posiada funkcję tarowania oraz odrębne pamięci do wagi opakowania i zawartości. Zasilana 3 bateriami AAA (1,5V) z funkcją automatycznego wyłączania Minimalna powierzchnia płyty ważącej 80x70 mm, wbudowany kalkulator do dokonywania obliczeń. |
| Waga sprężynowa elektroniczna | szt | 1 | Waga sprężynowa elektroniczna 40 kg / 10 g zasilana bateryjnie (2 x AAA - dołączone). |
| Zestaw do testowania minerałów | zestaw | 1 | Zestaw do testowania minerałów pomagający określić cechy minerałów i grupę do której należą. W składzie: buteleczka z kroplomierzem, magnes, płytki do wykonywania rys (szklana, czarna, biała), gwóźdź, lupa. |
| Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy 5 w 1 | szt | 1 | Cyfrowy przyrząd łączący w sobie funkcje multimetra (DCV, ACV, DCA, ACA, Ohm) i przyrządu do pomiarów poziomu dźwięku, oświetlenia, wilgotności oraz temperatury. Wyświetlacz LCD, wielopoziomowy, z podświetleniem. Zasilany baterią 9V. |
| Termometr do pomiaru temperatury w cieczach i ciałach stałych | szt | 1 | Termometr elektroniczny z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem i 1-metrowym przewodem. Dokonuje pomiarów (0,0) w cieczach i ciałach stałych (także zamarzniętych), w wodzie i glebie. Zakres pomiarów: -50...150 oC. |
| Zlewki miarowe szklane | kompl | 1 | Komplet 6 zlewek szklanych boro krzemianowych o różnej pojemności: 2 x 50 ml, 2 x 100 ml, 2 x 250 ml. |
| PLANSZE |  |  |  |
| Plansza ekosystem jeziora | szt | 1 | Minimalne wymiary planszy: 130 x 91 cm, oprawiona w drążki i laminowana. |
| Plansza ekosystem lasu | szt | 1 | Minimalne wymiary planszy: 130 x 91 cm, oprawiona w drążki i laminowana |
| Plansza ekosystem łąki i pola | szt | 1 | Minimalne wymiary planszy: 130 x 91 cm, oprawiona w drążki i laminowana |
| Plansza Segregacja odpadów | szt | 1 | Minimalne wymiary planszy: 130 x 91 cm, oprawiona w drążki i laminowana. |
| Plansza ścienna Recykling | szt | 1 | Minimalne wymiary planszy: 130 x 91 cm, oprawiona w drążki i laminowana. |
| Plansza ścienna Skala porostowa | Szt | 1 | Minimalne wymiary planszy: 130 x 91 cm, oprawiona w drążki i laminowana. |
| Plansza ścienna Jak prawidłowo segregować odpady, laminowana z drążkami | szt | 1 | Plansza prezentuje rodzaje odpadów oraz prawidłowy sposób ich segregacji. Pod każdym z pojemników na odpady widnieją dodatkowe wskazówki i zasady segregacji (zbiórki) danego rodzaju odpadów. Minimalne wymiary planszy: 130 x 91 cm, oprawiona w drążki i foliowana. |
| Plansza ścienna Odnawialne źródła energii | szt | 1 | Plansza ścienna o minimalnych wymiarach 70 x 100 cm przedstawia odnawialne źródła energii jakimi są woda, wiatr i Słońce z zawieszką. |
| FILMY |  |  |  |
| Film edukacyjny Odpady i recycling | szt | 1 | Film promujący zbieranie i segregowanie odpadów i proces ich recyclingu |
| Film edukacyjny Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce | szt | 1 | Przewodnik i atlas interaktywny po Polskich Parkach Narodowych na płycie CD. Najważniejsze formy ochrony przyrody w Polsce, ich definicje i rozróżnienie. Zasady zachowywania się i ograniczenia w obrębie różnych obszarów chronionych. opisy poszczególnych parków narodowych, interaktywny mini-atlas z zaznaczonymi parkami narodowymi, ich otulinami, parkami krajobrazowymi, rezerwatami biosfery MAB, obiektami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO; Moduł atlasowy i ćwiczeniowy, zawierający pakiet interaktywnych map ćwiczeniowych oraz serię ćwiczeń i quizów na temat różnych form ochrony przyrody. |
| GRY |  |  |  |
| Eko-Domino | szt | 1 | Domino, którego duże elementy-pary układa się na zasadzie puzzli Gra dla 2-4 graczy w wieku przedszkolnym i szkolnym. Minimalna zawartość: 48 kolorowych elementów obrazkowych układanych w samosprawdzające pary. |
| Eko-Gra Chrońmy środowisko | szt | 1 | Gra w zabawowy sposób – zwiększa świadomość ekologiczną dzieci poprzez wskazanie konkretnych przykładów oszczędzania energii, recyklingu odpadów i zmniejszania zużycia wody. Gra dla 2-4 graczy w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zawartość: plansza do gry, 4 pionki, kostka do gry. |
| Gra Eko-Bingo | szt | 1 | Gra zachęca do ekologicznego stylu życia. Zwiększa świadomość ekologiczną zwracając uwagę na takie sprawy jak recykling, oszczędzanie energii i wody oraz pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Minimalna zawartość: 4 plansze do gry, 39 kolorowych 2-stronnych kart. |
| Gra Obieg wody i jej oszczędzanie | szt | 1 | Edukacyjna gra planszowa zapoznająca graczy z obiegiem wody w przyrodzie, konsekwencjami określonego wykorzystywania wody oraz sposobami oszczędzania wody i jej zasobów. Gracze w trakcie gry dowiadują się m.in. ile wody zużywa organizm człowieka, ile wody potrzebują rośliny, czy przemysł. Wiek graczy: 6-8+. Skład gry: plansza do gry, 24 elementy-puzzle, 4 pionki, kostka do gry. |
| Recykling odpadów-edukacyjne puzzle | szt | 1 | Puzzle pokazują korzyści z segregacji odpadów i możliwości ich ponownego przetworzenia - recyklingu. |
| Puzzle: Odpady. Jak długo się rozkładają, z podkładką, w pudełku | szt | 1 | Edukacyjne 88-elementowe puzzle przedstawiają kolorowe, realistyczne zdjęcia odpadów oraz uproszczoną oś czasu, na której widać (w postaci zdjęć) po jakim czasie nastąpi rozkład naturalny odpadów, które nie zostały posortowane i nie zostały powtórnie przetworzone. |