Stopnica, dnia 2017-02-13

Znak: Or.271.1.2017

Otrzymują: 
Wszyscy Wykonawcy

Działając na podstawie art 38, ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa domu przedpogrzebowego w Stopnicy” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

- Czy budowa domu przedpogrzebowego mieści się w PKWiU 96.03, do którego stosuje się stawkę VAT 8%?

Odpowiedź: Nie.

- Jaki kolor ma mieć posadzka granitowa wewnętrzna i zewnętrzna?

Odpowiedź: Posadzka granitowa wewnętrzna ma zostać wykonana w trzech odcieniach koloru beżowego. Część prezbiterialna najciemniejsza, pasy rozdzielające- pola jaśniejsze, pozostałe pola w odcieniu najjaśniejszym. Posadzka zewnętrzna w odcieniu beżowym.  Ostateczna aranżacja wymaga akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej.

- Pytanie: Proszę podać wymiary szafki technicznej na przybory.

Odpowiedź: 50x80x85 cm.

- W przedmiarze w poz. 1.10.-1.16. jest zapis, że wyposażenie do indywidulanego wykonania. Prosimy o doprecyzowanie jakiego standardu oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź: Wyposażenie meblowe o którym mowa w pytaniu przewiduje się z drewna dębowego lub jesionowego, barwionego w kolorze jasnej rustyki, lakierowanego, półmatowego (satyna). Wymóg drewna jesionowego lub dębowego nie dotyczy pozycji 1.13. przedmiaru. Ławki o których mowa w pozycji 1.14 przedmiaru muszą posiadać deskę do klęczenia z tylu.

- Proszę o podanie wymiarów oraz materiału z jakiego ma zostać wykonany krzyż nad domem przedpogrzebowym.

Odpowiedź: Przewiduje się zwieńczenie sygnaturki elementem ozdobnym w formie krzyża wykonanego ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym fi 50 mm, wysokość 120 cm, szerokość 40 cm.

Wyjaśnienia niniejsze stają się nieodłączną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższej zmiany treści SIWZ w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, wobec tego dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica

/-/ Ryszard Zych