Stopnica, dnia 2015-05-14

Znak sprawy:Or.271.4.2015

Otrzymują: 
Wszyscy Wykonawcy

Działając na podstawie art 38, ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 907 z późn. zm) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w miejscowości Stopnica” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Prosimy o podanie typu słupów oświetleniowych jak również typu lamp oświetleniowych, lub wskazanie w którym miejscu dokumentacji znajduje się opis.

Odpowiedź: Opis typu słupów i lamp oświetleniowych znajduje się w dokumentacji projektowej punkcie 6.1 opisu technicznego. Projekt przewiduje wykonanie oświetlenia boiska na słupach np.: SAL 8-metrowe, opraw o parametrach technicznych nie gorszych niż  np.: ADQUEN OU firmy BRILUM z regulowanym katem ustawienia (bez wysięgnika).

UWAGA: Zgodnie z p. 3.14 SIWZ podane nazwy własne traktować należy wyłącznie  i jedynie jako przykładowe, które określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy.

Informujemy również iż projekt przewiduje zastosowanie 11 opraw oświetleniowych. 11 oprawę należy zamontować na słupie z kamerą monitoringu oraz skorygować w przedmiarze ilość opraw z 10 na 11.

Wyjaśnienia niniejsze stają się nieodłączną częścią postępowania o zamówienie publiczne.

Na skutek powyższych wyjaśnień nie został zmieniony termin składania ofert.

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica

/-/ Ryszard Zych