Znak sprawy:Or.271.5.2015

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H

W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

# PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 207 000,00 euro

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa mobilnego lodowiska wraz z fabrycznie nowym agregatem chłodniczym, systemem band i maszyną do konserwacji lodu”

Dostawa

Zamawiający:

Gmina Stopnica

ul. Kościuszki 2

28-130 Stopnica

NIP 655-17-68-527

REGON 291010783

Zatwierdzam

/-/ Ryszard Zych

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica

Stopnica, dnia 18 maja 2015 r.

Rozdział 1

Dane Zamawiającego

1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

Gmina Stopnica ul. Kościuszki 2

28 – 130 Stopnica, NIP 655–17–68–527, Regon 291010783

1.2.Adres do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

tel. 41 3779 800  faks 41 3779 606

e-mail: przetargi@stopnica.pl

strona: www.stopnica.pl

1.3.Rachunek bankowy: (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy): BS Stopnica nr: 
91 8519 0005 0010 0000 0563 0006

1.4.Godziny pracy Urzędu: poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Rozdział 2

Tryb udzielenia zamówienia

2.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

2.2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231),

c)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 1692).

d)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013r., poz.1735).

2.3. W sprawach nieuregulowanych specyfikacją oraz powołanymi wyżej przepisami stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121 j.t Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Rozdział 3

Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Dostawa mobilnego lodowiska wraz z fabrycznie nowym agregatem chłodniczym, systemem band i maszyną do konserwacji lodu”

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

dostawę sezonowego, demontowalnego /składanego/ lodowiska o wymiarach 20m x 40m wraz z wyposażeniem, montażem, demontażem i uruchomieniem w pierwszym roku użytkowania (montaż przed I sezonem i demontaż po I sezonie ) .

Wykonawca zobowiązany jest dokonać przeszkolenia dwóch osób wskazanych przez zamawiającego podczas próbnego montażu i demontażu przy odbiorze oraz przy montażu oraz demontażu w I sezonie   .

Projektowane lodowisko demontowane o wymiarach 20x40 m zlokalizowane będzie na płycie boiska wielofunkcyjnego. Lodowisko będzie wykorzystywane dla celów rekreacyjnych i funkcjonować będzie w sezonie jesienno – zimowym, tj. od 15 listopada do 15 marca.

Dane wejściowe:

- wymiary lodowiska (długość x szerokość) – 40,0 x 20,0 m

- czynna powierzchnia lodowiska – 800 m2

- charakter lodowiska – rekreacyjne

- użytkowanie lodowiska – sezonowe (od 15.11 do 15.03)

- typ lodowiska – niezadaszone, otwarte

- maksymalna temperatura powietrza zewnętrznego - + 12 C

- maksymalna temperatura powietrza nad płytą lodowiska - +10C

- ilość godzin pracy lodowiska – 10 godzin na dobę (w tym przerwa technologiczna na regenerację lodu)

- agregat chłodniczy glikolu na czynniku roboczym – freon

- płyn roboczy w instalacji lodowiska (orurowaniu) – roztwór  glikolu etylenowego 35%

Pozostałe elementy lodowiska

- chłodziwo do chłodzenia płyty lodowiska

- bandy

- paletopojemniki do magazynowania glikolu

- przenośna pompa wraz z osprzętem do wypompowania i wpompowania glikolu do instalacji

- Chodniki gumowe do wyłożenia ciągów komunikacyjnych dla łyżwiarzy i pomieszczeń szatni

- Maszyna do pielęgnacji i konserwacji lodu

- frezarka do lodu

- manualna ostrzałka do ostrzenia łyżew

- suszarka do butów

- łyżwy 50 par, 25 par damskich i 25 par męskich. Rozmiary w pełnym zakresie wymiarów.

- regał na łyżwy z płyty meblowej z przegródkami na jedną parę łyżew. Regał mieści łącznie 25 par łyżew. Przewiduje się  2 regały.

Szczegółowy zakres zamówienia określony został w załącznikach do niniejszej SIWZ.

* Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik Nr 6

* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Załącznik Nr 7

* Przedmiary robót – Załącznik Nr 8.

3.2. Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu: „Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy jako podstawa rozwoju tej miejscowości na bazie unikatowego potencjału historyczno – kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego” realizowanego z RPOWŚ 2007-2013, oś Priorytetowa 6 – wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja, działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast.

3.3. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

| NAZWA | Słownictwo główne KOD |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | Urządzenia chłodnicze i mrożące | 42.51.30.00-5 |
| Dodatkowe przedmioty | Maszyny do konserwacji lodu | 37.48.10.00-3 |
|  | Instalowanie urządzeń mrożących | 45.33.12.31-4 |
|  | Artykuły i sprzęt sportowy | 37.40.00.00-2 |

3.4. Zakres przedmiotu zamówienia określony jest w szczególności za pomocą dokumentacji kosztorysowo – projektowej będącej załącznikiem do niniejszej SIWZ.

Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter dokumentu pomocniczego i stanowią bazę wyjściową do obliczenia ceny oferty. Wykonawca może uwzględnić w kosztorysie swoje własne obmiary i założenia kalkulacyjne których konsekwencją mogą być odstępstwa (zarówno na plus, jak i na minus) od założeń wyjściowych zawartych w przedmiarach

Uwaga: Zaleca się aby Wykonawca przed sporządzeniem  kosztorysu ofertowego:

- dokonał wizji lokalnej terenu i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi wykonawca.

- dokonał szczegółowej weryfikacji określonych wyżej dokumentów, celem ujawnienia ewentualnych nieścisłości lub rozbieżności mających wpływ na cenę złożonej oferty. Pominięcie przez wykonawcę w cenie oferty jakiegokolwiek elementu lub zakresu robót ujętego w którymkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów a niezbędnego do kompletnego, prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń w sprawie zwiększenia ceny.

Wykonawca w szczególności nie będzie mógł żądać podwyższenia ceny ustalonej w umowie powołując się  na ewentualne braki i błędy w przedmiarze robót, ponieważ jest zobowiązany do ich sprawdzenia i uzupełnienia oraz wykonania wszystkich koniecznych prac, co winien ustalić  na podstawie swojej znajomości sztuki budowlanej i przepisów, o elementy które mogły zostać pominięte.

3.5.Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak również w niej nie ujęte, a bez poniesienia których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi koszty: wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania terenu robót, utrzymania i likwidacji zaplecza, dozorowania terenu, transportu materiałów i ich składowania, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych badań i odbiorów prac geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

3.6. W przypadku gdy nastąpi konieczność istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy (zgodnie z obowiązującymi przepisami), strony dokonają zmiany umowy w formie aneksu.

Dokonując modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, strony wyodrębnią ewentualnie:

a.) dostawy zamienne, przez które rozumie się takie, które Wykonawca wykona w zamian dostaw zawartych w pierwotnej dokumentacji kosztorysowo-projektowej,

b.) dostawy zaniechane przez które rozumie się dostawy objęte pierwotną dokumentacją kosztorysowo-projektową, a których wykonanie stało się zbędne.

3.7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, BHP i P.Poż.

3.8. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz przy zastosowaniu obowiązujących w tej materii przepisów Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepisów sanitarnych, BHP, pożarowych i aktualnej wiedzy technicznej, oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa.

3.9. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi z materiałów Wykonawcy, które winny być dopuszczone do obrotu w budownictwie i posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

3.10. Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały i urządzenia potrzebne do należytego wykonania przedmiotu umowy. Użyte materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości: wymogom dokumentacji, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409. ze zm.) oraz przepisom ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 883).

3.11. Materiały, urządzenia i wyposażenie dostarczone przez Wykonawcę powinny być fabrycznie nowe, powinny posiadać wymagane atesty i certyfikaty.

3.12. Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa i inne dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów, wyrobów i urządzeń przed ich wbudowaniem.

3.13. W wypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów bądź jakości wykonania robót Wykonawca na żądanie Zamawiającego zleci przeprowadzenie odpowiednich badań niezależnym od Stron umowy biegłym. Powyższe odnosi się także do urządzeń.

3.14. Zamawiający dołożył staranności aby w dokumentacji załączonej do SIWZ nie znalazły się nazwy własne wyrobów budowlanych, nazwy producentów lub produktów. Gdyby jednak tak się zdarzyło, że podano w dokumentacji załączonej do SIWZ nazwy własne wyrobów budowlanych, to traktować należy je wyłącznie  i jedynie jako przykładowe, które określają minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż wymienione w dokumentacji, pod warunkiem, iż posiadały będą takie same lub lepsze parametry techniczne i właściwości (będą równoważne). Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Wskazane znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie wymaganej jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wszystkie wymagania zamawiającego. Wszystkie wymienione w SIWZ wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Jeżeli SIWZ w odniesieniu do niektórych materiałów, produktów lub urządzeń wskazuje znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie ofert zawierających produkty równoważne. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów wskazane w SIWZ i jej załącznikach, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego, leży po stronie wykonawcy.

Rozdział 4

Termin wykonania zamówienia

4.1. Wykonawca zrealizuje zamówienie w  terminie do dnia 17.07.2015.

4.2.Zgodnie z art. 144 Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności prawnej polegającej na zmianie także istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona się  wyboru wykonawcy.

    - Zmianie może ulec termin realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

- wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia,

- wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy,

- niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,

- wystąpienia zdarzenia losowego mającego charakter siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności, termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jego przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, tj. o okres opóźniający lub wstrzymujący realizację zamówienia potwierdzony przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i nie dłużej niż do dnia 31.07.2015 roku.

4.2.2. Termin zakończenia prac może ulec skróceniu za zgodą Stron.

4.2.3.  Dopuszcza się zmianę warunków płatności za zgodą Stron.

4.2.4. Dopuszcza się zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów.

4.2.5 Dopuszcza się zmianę sposobu wykonywania umowy w sytuacji zaistnienia zmian technologicznych spowodowanych w szczególności:

1) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji zamówienia lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości przedmiotu zamówienia,

2) pojawienie się nowszej technologii wykonania zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu wykonania zamówienia lub kosztów eksploatacji,

3) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części zamówienia, wraz uwzględnieniem konsekwencji finansowych zmiany (zmniejszenie wynagrodzenie wykonawcy).

Rozdział 5

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

5.1.  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.:

    - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku, należy złożyć stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ.

    - Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości brutto co najmniej 300.000 złotych, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawa ta została wykonana należycie.

    - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku, należy złożyć stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ.

    - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku, należy złożyć stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ.

5.2.  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału dotyczący braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy np. spółek cywilnych lub konsorcjum), każdy z warunków określonych w pkt. 5.1.1 – 5.1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 5.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

W szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5.3. W stosunku do spółki cywilnej zamawiający żąda przedłożenia dokumentów jak dla konsorcjum.

5.4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie część przedmiotu zamówienia innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:

5.4.1. określenie w złożonej ofercie informacji, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców. Brak przedmiotowego oświadczenia oznacza zamiar realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców.

5.4.2.	Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca będzie powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

5.5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

5.6. W przypadku Konsorcjum, Wykonawca – Lider Konsorcjum przed podpisaniem umowy, przedłoży Zamawiającemu kopię umowy regulującej wzajemną współpracę i zobowiązania jego członków.

Rozdział 6

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

6.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w  art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru wg Załącznika nr 2  do SIWZ;

6.1.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z wykorzystaniem wzoru wg Załącznika nr 5 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim są:

a)	poświadczenie,

b)	inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).

Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości brutto co najmniej 300.000 złotych. Przez dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia rozumie się dostawę lodowiska mobilnego wykonanego z orurowania z polietylenu (PE).

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

6.2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp, z wykorzystaniem      wzoru wg Załącznika 3 do SIWZ;

6.2.2.  Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację, że nie należy do grupy kapitałowej.

6.2.3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6.2.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6.2.5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6.2.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6.2.7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6.2.8. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

6.3. Dodatkowo Wykonawcy w ramach składanej oferty składają :

6.3.1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

6.3.2. Pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez notariusza).

6.3.3. Dowód wniesienia wadium,

6.3.4. Kosztorys ofertowy na podstawie którego obliczona została cena ofertowa

6.4. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem“ przez Wykonawcę.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w części 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”.

6.5. W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2. SIWZ składa dokumenty o których mowa w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231). Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż w terminach o których mowa w w/w rozporządzeniu.

6.6. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6.7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż w terminach o których mowa w w/w rozporządzeniu.

6.8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

6.9. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia odpowiednich dokumentów zgodnie z § 1 ust. 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231)

6.10. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Rozdział 7

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawionych do porozumiewania się z Wykonawcami

7.1 	Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.3.

7.2 	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

7.3 	Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adres przetargi@stopnica.pl  bądź faksem (fax (41) 3779 606), adres, nr telefonu, faksu pokazane są w pkcie 1.1.niniejszej specyfikacji.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu. Z tym, że uzupełnienie dokumentów dokonywane przez Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, będą dostarczane Zamawiającemu tylko w formie pisemnej, przekazanie dokumentów w innej formie (np. faksem, mailem) będzie traktowane jako brak uzupełnienia.

7.4. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania to znaczy od 7:00 do 15:00 w dni robocze.

7.5. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Mirosław Rajtar, tel. 41 3779 802, Marta Kapusta: tel. 41 3779 804.

W sprawach wymagających zachowania pisemności zamówienia, Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do niego pytania.

7.6. Zamawiający może przekazać Wykonawcy na jego wniosek, egzemplarz SIWZ w formie elektronicznej – płyta CD

Rozdział 8

Wymagania dotyczące wadium

8.1. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium w wysokości: 10.000 zł (Słownie: Dziesięć tysięcy złotych).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 29.05.2015 roku do godz. 1000.

8.2 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu

Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Stopnica nr: 91 8519 0005 0010 0000 0563 0006  a za termin wniesienia przyjmuje się rzeczywisty czas uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty kserokopii wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać „Wadium – dostawa mobilnego lodowiska”.

2)	 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	 gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 8.2 ppkt. 2) – 5) muszą zachować ważność przez cały okres związania ofertą.

  - Wykonawca którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

  - Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (lub poręczenia) musi wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – w terminie związania ofertą - zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

8.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 9

Termin związania ofertą

  - Wykonawca jest związany ofertą zgodnie z art.85 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 30 dni liczony od upływu terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział 10

Opis sposobu przygotowywania ofert

### 10. 1. Wymogi formalne:

10.1.1.  Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ.

10.1.2.  Do oferty winny być dołączone w języku polskim wszystkie dokumenty i oświadczenia, wskazane w rozdziale 6 SIWZ z zastrzeżeniem pkt.10.1.5.

10.1.3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn 
i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej SIWZ.

10.1.4.   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia.

10.1.5.  Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu.

10.1.6.  Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

10.1.7.  Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

10.1.8.  Formularz oferty, oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszej SIWZ muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy w sposób wskazany w ppkt 10.1.7.

10.1.9.   Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

10.1.10. Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika 	                z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę.

10.1.11. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawiciela/li Wykonawcy w sposób wskazany w pkt.10.1.7.

10.1.12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w  przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

10.1.13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. W takiej sytuacji kopie wymaganych dokumentów, winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 164 
z późn. zm.). Wyjątkiem od przytoczonej powyżej zasady jest pełnomocnictwo 
w stosunku do którego Zamawiający wymaga aby, zostało ono złożone przez Wykonawcę w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.

10.1.14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron).

10.1.15. Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.

  - Opakowanie oferty

10.2.1. Zaleca się aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętym nieprzeźroczystym opakowaniu (kopercie) posiadającym oznaczenie:

adres Zamawiającego:

Gmina Stopnica

ul. Kościuszki 2

28 – 130 Stopnica

woj. Świętokrzyskie

przedmiot zamówienia:

„Dostawa mobilnego lodowiska wraz z fabrycznie nowym agregatem chłodniczym, systemem band i maszyną do konserwacji lodu”

„Nie otwierać przed dn. 29.05 2015 r. przed godz. 1030”

nazwa i adres Wykonawcy

10.2.2. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wewnętrznym wymienić nazwy 
z określeniem adresu – siedziby wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną 
z zaznaczeniem Pełnomocnika.

10.2.3. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie podczas sesji otwarcia ofert.

10.3. Zmiana i wycofanie oferty.

10.3.1. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonym w rozdziale 12 pkt.12.2.niniejszej SIWZ.

Powiadomienie powinno być opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, opieczętowane 
i dostarczone w zamkniętej kopercie oznaczonej dodatkowo napisem „oferta zamienna z wycofaniem poprzedniej” lub „WYCOFANIE”.

10.3.2. Wykonawca może także uzupełnić wcześniej złożoną ofertę, jednak wyłącznie przed upływem terminu składania ofert, oznaczając przy tym opakowanie tak jak podano w pkt 10.2.1. oraz dodatkowym napisem: "Uzupełnienie oferty".

10.3.3. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

Rozdział 11

Opis sposobu udzielania wyjaśnień

oraz modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

11.1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż  na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o   wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszcza na stronie internetowej www.stopnica.pl/bip

11.2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem składania ofert     zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieszcza tą zmianę na stronie internetowej wskazanej w pkt 11.1.

11.3. W przypadku gdy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje drogą elektroniczną Urzędowi Zamówień Publicznych ogłoszenie dodatkowych informacji o nie kompletnej procedurze lub sprostowaniu.

11.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest nie zbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informacje o powyższej zmianie na stronie internetowej.

Rozdział 12

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy, 
ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica  (sekretariat, I piętro). Można również przesłać pocztą na w/w adres.

  - Termin składania ofert upływa w dniu  29.05.2015 r. o godz. 1000.

Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2015r. o godz. 1030 w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy ( sala konferencyjna, parter). Otwarcie ofert jest jawne.

12.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 	przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12.5.  W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „WYCOFANIE”. Oferty, których wycofanie będzie dotyczyć nie zostaną otwarte. W przypadku zmiany oferty  najpierw zostanie otwarta oferta zamienna, zaś oferta pierwotna nie będzie otwierana. Oferty z oznaczeniem „Uzupełnienie oferty” będą otwarte w ostatniej kolejności.

12.6.  Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny. Informacje powyższe Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek.

Rozdział 13

Opis sposobu obliczenia ceny

13.1. Wykonawca określi cenę brutto obejmującą podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze łącznie z kosztami pracodawcy, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty będzie traktowana jako ostateczna i nie będzie podlegać zmianom ani waloryzacji przez cały okres realizacji umowy.

13.2. Podana cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, które Wykonawca winien ponieść z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Rozdział 14

Kryteria i sposób oceny ofert

14.1. Kryteria, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

| Opis kryterium | Znaczenie kryterium [%] | Opis metody przyznawania punktów |
| --- | --- | --- |
| Cena całości przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT (maksymalnie 98 pkt) | 98 | Proporcje matematyczne wg wzoru: CENA min ( 98 [pkt] CENA |
| Termin realizacji zamówienia | 2 | Do dnia 10 lipca 2015r.-2pkt Do dnia 17 lipca 2015r.-0 pkt. |

gdzie:

CENA –cena przedmiotu zamówienia wraz z VAT badanej oferty

CENA min - cena przedmiotu zamówienia wraz z VAT najtańszej oferty spośród złożonych ofert podlegających badaniu

Termin realizacji zamówienia

Do 10 lipca 2015 – 2 pkt

Do 17 lipca 2015 – 0 pkt

Wynik w punktach zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku.

Ze wszystkich ofert, które spełniają warunki określone w specyfikacji, wybrana zostanie oferta, która w wyniku oceny dokonanej w oparciu o powyższe kryteria uzyska największą liczbę punktów (oferta najkorzystniejsza).

14.2.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 	dotyczących treści złożonych ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 	dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

14.3.	Zamawiający poprawia w tekście oferty:

1)   oczywiste omyłki pisarskie.

2)  oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych poprawek

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWIZ nie powodujące istotnych zmian oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14.4.	Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 	przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 	wysokość ceny.

14.5 	Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 	dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

14.6. 	Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru 	oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej 	cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w  określonym terminie, ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, 	nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w niniejszym rozdziale.

Rozdział 15

### Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

### 15.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy, siedziby adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną  w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje   o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje, o których mowa w pkt.15.1 lit. a  na stronie internetowej: www.stopnica.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego wskazanej w rozdziale 1 niniejszej SIWZ.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem

umowy zobowiązany jest do:

a) przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia,

b) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

15.4 Termin i miejsce podpisania umowy.

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w piśmie zawierającym informacje, o których mowa 
w ppkt 15.1. lub odrębnym pismem.

Rozdział 16

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 17

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projekt umowy stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.

Rozdział 18

Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Rozdział 19

Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział 20

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Rozdział 21

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 22

Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział 23

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział 24

### Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

Rozdział 25

Postanowienia końcowe

25.1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

25.2. Zgodnie z zapisami art. 93 ust. 1a Ustawy Pzp – zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwo członkowskiej Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Wykaz załączników do niniejszej SIWZ:

1. Oferta (Formularz ofertowy)

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art.24 Pzp

4.  Projekt umowy

5.  Wykaz wykonanych  dostaw

6. Opis przedmiotu zamówienia

7. Szczegółowa specyfikacja techniczna

8. Przedmiary robót

Znak: Or.271.5.2015

Zał. nr 1do SIWZ

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

.......................................

(miejscowość , data)

REGON: ..............................................

e-mail: ..............................................

tel./faks: ..............................................

Formularz oferty

1 Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest „Dostawa mobilnego lodowiska wraz z fabrycznie nowym agregatem chłodniczym, systemem band i maszyną do konserwacji lodu”

oferujemy realizację zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, załączonym kosztorysem ofertowym, za cenę:

ryczałtowe wynagrodzenie brutto ................................................... zł

(słownie złotych: ...........................................................................................................) w tym ……………………….zł za montaż i przygotowanie lodowiska wraz ze szkoleniem przed I sezonem i demontażem po I sezonie .

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 10 lipca 2015r. TAK/NIE* (podkreślić właściwe)- Nie zaznaczenie żadnej z opcji lub też zaznaczenie obydwu opcji traktowane będzie przez Zamawiającego jako oświadczenie Wykonawcy, że zamówienie zostanie zrealizowane  w terminie do 17 lipca 2015r.

2. Oferowana cena oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

3. Przedmiot umowy objęte przetargiem zamierzamy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i dostarczoną dokumentacją.

4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

5.  Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.  Wadium w kwocie 10.000 złotych zostało uiszczone w formie ........................................

Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączam/y do oferty.

Numer konta, na które Zamawiający winien zwrócić wadium wniesione w pieniądzu …………………………………………………………………………………………………

7.  Oświadczamy, że roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia:

1) wykonamy w całości samodzielnie,

2) wykonamy przy udziale specjalistycznych firm współpracujących (podwykonawców)*

* (niepotrzebne skreślić)

W przypadku, gdy przewidywane jest wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców należy wypełnić tabelę poniżej:

| Lp. | Rodzaj powierzonej podwykonawcy części zamówienia |
| --- | --- |

Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca będzie powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp:

| Lp. | Nazwa (firmy) podwykonawcy, na których zasoby wykonawca będzie powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp |
| --- | --- |

W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców Wykonawca winien wskazać zakres prac, który będzie realizował podwykonawca i uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą pod rygorem utraty uprawnień wynikających art. 6471 § 5 kc.

Na podstawie art. 429 k.c. w związku z normą art.474 k.c. wykonanie prac 
w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca 
w takim przypadku odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

8. W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję/my się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9.  Oświadczam/y, że sposób reprezentacji Wykonawców występujących wspólnie jest następujący:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

10. Wykonawca oświadcza, że nie należy do grypy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. (wykreślić w przypadku gdy Wykonawca składa Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5).

Do formularza oferty załączam/y następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

# Załączniki

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

Podpis .…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu  Wykonawcy/ów)

Znak sprawy: Or.271.5.2015

Załącznik nr 2 do SIWZ

...........................................................

(miejscowość i data)

Zamawiający

GMINA STOPNICA

Wykonawca

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

NIP.......................................................

REGON....................................................

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART. 22, ust. 1. U.p.z.p.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:             „Dostawa mobilnego lodowiska wraz z fabrycznie nowym agregatem chłodniczym, systemem band i maszyną do konserwacji lodu”

W imieniu  ........................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy/ów)

oświadczamy, że:

a) posiadamy  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b)  posiadamy wiedzę i doświadczenie

c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia;

Podpis.………………………………………………

(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu  Wykonawcy/ów)

Znak sprawy: Or.271.5.2015

Załącznik nr 3 do SIWZ

...........................................................                                                                                                                                         (miejscowość i data)

Zamawiający

GMINA STOPNICA

Wykonawca

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

NIP.......................................................

REGON....................................................

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa mobilnego lodowiska wraz z fabrycznie nowym agregatem chłodniczym, systemem band i maszyną do konserwacji lodu”

w imieniu ..........................................................................................................................................

...................…....................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy/ów)

oświadczamy, że:

brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o których jest mowa w art. 24  u.p.z.p.

Podpis.………………………………………

(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania

w imieniu  Wykonawcy/ów)

Zał. nr 4 do SIWZ

Znak sprawy: Or.271.5.2015                                                                                             Projekt

Umowa Nr ……/……

zawarta w dniu ……………… pomiędzy

Gminą Stopnica zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Ryszarda Zycha – Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta i Gminy Agnieszki Nowak

a Firmą ………………………………………z siedzibą w …………………………. posiadającą NIP ........…………………Regon ................. zarejestrowaną w ............................ nr rejestru KRS .............................CEIDG…………………………………………

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ...................................................................

W   oparciu    o    rozstrzygnięty    przetarg    nieograniczony    (art.39)    ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia .......... z dnia ................ przeprowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa mobilnego lodowiska o powierzchni 800 m2 wraz z fabrycznie nowym agregatem chłodniczym, systemem band i maszyną do konserwacji lodu oraz przeprowadzenie szkolenia z montażu. Szczegółowy zakres zamówienia objętego niniejszą umową określony został w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

1.1. Zamówienie objęte przedmiotem niniejszej umowy realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego „Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy jako podstawa rozwoju tej miejscowości na bazie unikatowego potencjału historyczno – kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego”

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

1) dostawę mobilnego lodowiska o powierzchni 800 m2 wraz,

2) dostawę systemu band,

3) dostawę maszyny do konserwacji lodu – rolby,

4) przeprowadzenie szkolenia w zakresie montażu lodowiska podczas próbnego montażu przy odbiorze oraz  przy montażu i demontażu  w I sezonie.

3. Dostarczony sprzęt winien być fabrycznie nowy, bez cech używalności.

4. Do każdego dostarczonego sprzętu wykonawca dołączy kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku polskim.

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia pod adres Stopnica, ul. Kazimierza Wielkiego 23 A, celem dokonania odbiorowego / szkoleniowego montażu i demontażu lodowiska oraz przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego celem jego zdeponowania, które znajdować się będzie do 2 km od miejsca wskazanego w niniejszym zdaniu.

6. W razie wątpliwości uważa się, że obowiązkiem wykonawcy w ramach umowy jest zrealizowanie wszystkich prac objętych dokumentacją kosztorysowo –projektową, załączoną do SIWZ, z którą wykonawca zapoznał się w sposób  odpowiedni  dla profesjonalisty i nie wniósł uwag.

§ 2.

Termin realizacji

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: ……………. (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy wyrażonym w Formularzu Oferty).

§ 3.

Realizacja przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego na piśmie z 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanej dostawie sprzętu określonego w § 1 pkt 1, 2 oraz terminie przeprowadzenia szkolenia.

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu sprzętu określonego w § 1 pkt 1, 2 do na adres wskazany w § 1, p.5.. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia przedmiotu umowy (protokół odbioru) przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, o którym mowa w ust. 7 pkt 1

3. Przed pisemnym potwierdzeniem przyjęcia przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dotyczące dokonanej części dostaw lub usług, a także pozostałe wymagane dokumenty konieczne dla użytkowania przedmiotu umowy.

4. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczanym przedmiocie umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania do wydania przez Wykonawcę  przedmiotu umowy bez wad.

5. W przypadku dostawy sprzętu niezgodnego z opisem przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy ich przyjęcia.

6. Datą wykonania przedmiotu umowy jest data odbioru bez wad.

7. Za realizację przedmiotu umowy odpowiedzialne są następujące osoby:

1) ze strony Zamawiającego: …………………………………………………….

2) ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………

§ 4.

Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) terminowe wykonanie dostawy sprzętu określonego w § 1 pkt 1, 2;

2) wykonanie przedmiotu umowy siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców, za których działania lub zaniechania działań ponosi pełną odpowiedzialność;

3) dostarczenie fabrycznie nowego i sprawnego technicznie sprzętu jak i wszelkich innych materiałów, urządzeń i wyposażenia stanowiących przedmiot umowy;

4) kompletowanie w trakcie realizacji dostaw wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze przedmiotu umowy;

5) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego;

6) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

7) udział przedstawicieli Wykonawcy w czynnościach odbiorów;

8) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu regulaminu użytkowania lodowiska zgodnego z obowiązującymi przepisami BHP oraz regulaminu bezpiecznego użytkowania;

9) przeprowadzenie niezbędnych przeglądów serwisowych i gwarancyjnych na własny koszt, który obejmuje  w szczególności: wymianę płynów eksploatacyjnych, smarów oraz uzupełnienie płynu chłodniczego;

10) przeprowadzenie szkolenia dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie instalacji, demontażu lodowiska i jego konserwacji.

11) wykonanie montażu i demontażu odbiorowego i szkoleniowego w pierwszym sezonie użytkowania .

3. Wykonawca oświadcza, że ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się należycie wykonać niniejszą umowę.

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego.

§ 5.

Gwarancja jakości oraz rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na każdy dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot umowy na okres 60 miesięcy, jednak nie krótszy niż gwarancja udzielona przez producenta.

2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 obejmuje cały przedmiot dostawy i liczy się od protokolarnego uruchomienia dostarczonego sprzętu., które nastąpi nie później niż do 31.12.2015 roku.

3. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie objętym gwarancją, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają nie wcześniej niż z datą wygaśnięcia uprawnień  z tytułu gwarancji.

5. Wykonawca usunie pozostałe wady i usterki niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego wady lub usterki w rzeczy, stanowiącej przedmiot umowy, przy czym czas reakcji serwisu wynosi maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia.

6. Zgłoszenia dokonywane będą pocztą elektroniczną na adres ……………… lub faksem na nr ……………….

7. Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu instalacji urządzeń lub dostawy wg wyboru Zamawiającego (na terenie Gminy Stopnica).

8. Jeżeli naprawa wymagała będzie wykonania jej poza wskazanym w ust. 7 miejscem, to Wykonawca na własny koszt dostarczy rzecz do miejsca naprawy, a następnie po usunięciu wady również na własny koszt dostarczy rzecz i  dokona jej ponownej instalacji.

9. Jeżeli usunięcie wady, usterki lub awarii nie będzie możliwe w terminie określonym w ust. 5, Wykonawca zapewni na czas naprawy urządzenia zastępcze funkcjonalnie zgodne z urządzeniami będącymi w trakcie naprawy.

10. Dostarczenie przez Wykonawcę urządzeń zastępczych, o których mowa w ust. 9 będzie równoznaczne z dotrzymaniem terminu określonego w ust. 5, przy czym czas pracy urządzenia zastępczego nie może przekroczyć 21 dni.

11. W przypadku co najmniej trzykrotnej naprawy sprzętu lub w przypadku stwierdzenia jego wady niemożliwej do usunięcia, Wykonawca w terminie 21 dni od daty zgłoszenia zobowiązany jest do jego wymiany na sprzęt równoważny, pozbawiony wad o parametrach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji.

§ 6.

Podwykonawstwo

1. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, w dniu podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę Podwykonawców, którzy będą uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy wraz z przypisaniem im konkretnych rodzajów dostaw lub usług (zwaną dalej „listą Podwykonawców”). Lista Podwykonawców stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy nie może być wykonywany przez Podwykonawców nie wymienionych w liście podwykonawców, o której mowa w ust. 1.

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

4. W przypadku nie przedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo w wymaganym terminie wykonawca zapłaci 0,5 % kary z wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu kopii umowy o podwykonawstwo

5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w przypadku, gdy wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom uznane będzie np.: brak przedłożenia w wymaganym terminie oświadczeń podwykonawców o dokonanej zapłacie wynagrodzenia, brak przedłożenia dowodów zapłaty.

6. Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom zostanie potrącona z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy konieczność zapłaty bezpośredniego wynagrodzenia podwykonawcom zaistnieje przynajmniej 3 krotnie lub, gdy suma wypłaconych przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom wynagrodzeń przekroczy 5% wartości umowy.

§ 7.

Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki płatności

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną na etapie postępowania przetargowego wynosi:

netto: …………………………………….. zł + VAT ….. % tj. ………………………. zł

brutto: ……………………………………. Zł

(słownie brutto: ………………………………………………………………………………)

1a. Za dokonanie montażu i demontażu lodowiska w raz ze szkoleniem w pierwszym sezonie.

netto: …………………………………….. zł + VAT ….. % tj. ………………………. zł

brutto: ……………………………………. Zł

(słownie brutto: ………………………………………………………………………………)

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, bez których wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe, w tym koszty załadunku i rozładunku, transportu, szkolenia oraz napraw i serwisu gwarancyjnego, bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego oraz podatek VAT.

3. Za realizację przedmiotu umowy z pkt.1 Wykonawca wystawi fakturę końcową VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisane przez osoby uprawnione, o których mowa w § 3 ust. 7, pisemne potwierdzenie przyjęcia przedmiotu umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie przez Wykonawcę faktur częściowych.

3.   Za realizację przedmiotu umowy z pkt.1a Wykonawca wystawi fakturę końcową VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisane przez osoby uprawnione, o których mowa w § 3 ust. 7, pisemne potwierdzenie przyjęcia przedmiotu umowy (montaż  i demontaż w I sezonie szkolenie).

4. Faktura płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

5. W przypadku błędnie wystawionej faktury przez Wykonawcę, termin płatności liczony jest od daty wpływu do Zamawiającego faktury korygującej.

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

7. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, działanie 6.2. Rewitalizacja małych miast.

§ 8.

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego  kar umownych w wysokościach:

1) w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 pkt. 1;

2) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji uprawnień z gwarancji jakości lub rękojmi w stosunku do terminu określonego na podstawie § 5 ust. 5;

4) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

3. Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody.

4. Kary, o których mowa w ust. 2 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar.

6. Kary umowne, o których mowa w ust. 2, mogą zostać potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

7. Zapłacenie kary umownej za opóźnienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji dostawy sprzętu, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.

8. Zamawiający zastrzega prawo do nałożenia kary umownej z tytułu utraty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w wysokości równej utraconej z winy wykonawcy  kwoty  dofinansowania tj. 60 % wartości netto niniejszej umowy bądź części niezrealizowanych w terminie robót, co uniemożliwiło Zamawiającemu dokonanie zapłaty wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy w terminie do 28.08.2015r., w przypadku, gdy utrata ta związana jest z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w tym niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w niniejszej umowie. Nałożenie kary o której mowa w zdaniu poprzednim, nie wyklucza nałożenia kar umownych o których mowa w § 8.

§ 9.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności gdy:

1) Wykonawca przekroczył termin wykonania przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn, o okres dłuższy niż 10 dni, a takim wypadku Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu wykonania umowy;

2) Wykonawca dostarcza sprzęt i wyposażenie nie spełniające wymagań określonych w § 1 umowy;

3) Wykonawca nie realizuje obowiązków wskazanych w § 4 ust. 2.

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub w przypadku gdy nie uzyskania dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Strony winny dążyć do określenia sposobu wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy.

4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10.

Rozwiązanie sporów

Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Umowa wiąże strony z dniem jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas lub w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

3. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną z tytułu zdarzeń losowych oraz z tytułu szkód wyrządzonych osobom lub w mieniu osób trzecich, powstałych podczas, w związku lub przy okazji wykonywania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania z tego tytułu w pełnej wysokości.

4. W przypadku powstania sporu w związku z ww. szkodami wykonawca zobowiązuje się wejść w miejsce Zamawiającego w toczący się spór i sam pokryć ewentualne szkody wobec osób trzecich.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy w tym formularz oferty wraz z załącznikami złożone przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Istotne zmiany niniejszej umowy mogą zostać dokonane w zakresie i na zasadach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                              ZAMAWIAJĄCY

Znak sprawy: Or.271.5.2015

Załącznik nr 5 do SIWZ

………………………………………….                                                                                                                                 (miejscowość i data)

Zamawiający

Gmina Stopnica

Wykonawca

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

NIP.......................................................

REGON....................................................

( w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy firm i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa mobilnego lodowiska wraz z fabrycznie nowym agregatem chłodniczym, systemem band i maszyną do konserwacji lodu” przekazuję wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

| Lp. | Rodzaj i przedmiot zamówienia | Wartość Zamówienia brutto | Czas trwania zamówienia w latach | Miejsce wykonania zamówienia | Nazwa instytucji, dla której realizowane było zamówienie (adres, tel. kontaktowy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Od (dd/mm/rr) | Do (dd/mm/rr) |  |  |

Wykaz musi zawierać dostawy określone w opisie sposobu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.

Uwaga - Wykonawca załączy do wykazu dowody dotyczące najważniejszych dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Podpis .…………………………………………………………………………….

(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania

w imieniu  Wykonawcy/ów)