# Załącznik nr 1
 do zapytania ofertowego

..........................................................................

..........................................................................

nazwa i adres siedziby wykonawcy

..........................................................................

telefon, fax, adres e-mail

NIP: ..................................................................

# OFERTA

dla

Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2 ,28-130 Stopnica

W odpowiedzi na zaproszenie w prowadzonym  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup materiałów niezbędnych do wykonania oświetlenia kompleksu rekreacyjno-sportowego w Stopnicy” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ……………………………… zł (słownie: …………………………………………………)

Na powyższe wynagrodzenie składają się następujące materiały:

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Słup typu E 10,5/4,3 | 4 szt. |  |
|  | Konstrukcja mocująca wysięgnik na słup typu E | 5 szt. |  |
|  | Wysięgnik rurowy ocynkowany do lamp 1,5 x1,5 m; S60 | 5 szt. |  |
|  | Przewód AsXSn 2x25 mm2 | 120 mb |  |
|  | Oprawy bezpiecznikowe kompletne SV19.25 ENSTO ( z wkładką 4A) (lub równoważny) | 5 szt. |  |
|  | Oprawa oświetleniowa UniStreet 53W (lub równoważna) | 5 szt. |  |
|  | Przewód kabelkowy miedziany YDYżo 3x1,5 mm2 | 25 mb |  |
|  | Ustój UP-1 kompletny | 5 szt. |  |
|  | Ustój UP-2 kompletny | 5 szt. |  |
|  | Zaciski dwustronnie przebijające izolację | 7 szt. |  |
|  | Osłonki końca przewodu | 8 szt. |  |
|  | Ogranicznik przepięć BOP-R z zaciskiem przebijającym izolację SE 30.166Bz prod. ENSTO (lub równoważny) | 1 szt. |  |
|  | Uchwyt odciągowy | 6 szt. |  |
|  | Uchwyt narożny | 1 szt. |  |
|  | Uziemienie kompletne | 2 szt. |  |
|  | Słupy oświetleniowe aluminiowy malowany w kolorze czarnym SAL 4,5 z fundamentem | 5 szt. |  |
|  | Wysięgnik WA-20/1 | 5 szt. |  |
|  | Oprawa OW LED 36W, klosz przezroczysty, rozsył symetryczny, 4000K | 5 szt. |  |
|  | Kabel YAKXs 4x35mm2 | 145 mb |  |
|  | Rura osłonowa SRS 75 | 37 mb |  |
|  | Złącza IZK fazowe | 10 szt. |  |
|  | Złącza IZK bezpiecznikowe | 5 szt. |  |
|  | Złącza IZK zerowe | 5 szt. |  |
|  | Uchwyt słupa wirowanego z hakiem + obejma (do słupa E-10,5/4,3) | 7 kpl. |  |
| RAZEM: |  |

Ceny uwzględnione w w/w tabeli uwzględniają wszystkie koszty niezbędne do dostawy materiałów do Gminy Stopnica. Koszt dostawy obciąża Wykonawcę. Wszystkie w/w urządzenia muszą być ze sobą kompatybilne.

1. Oświadczamy, że podana cena jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie niezbędne koszty do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Akceptujemy termin realizacji zamówienia: do dnia 20.12.2019 r.

3. Akceptujemy warunki płatności – 7 dni od dnia poprawnie złożonej faktury Zamawiającemu.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółową specyfikacją zamówienia i nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zapytania ofertowego oraz załącznikach do niego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia, Zamawiający naliczy na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,1 %, którą ma prawo potrącić z dowolnej należności wobec Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu zamówienia do dnia 30 grudnia 2019 r., Zamawiający ma prawo odstąpić od zamówienia i naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 30 % wartości zamówienia.

7. Oświadczamy, iż spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.:

-  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

8. Zmiana w/w postanowień tj. od pkt. 1 do 7 skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

………………………………

/Miejscowość, data i podpis Wykonawcy/

Załącznik do zapytania ofertowego

Informacje ogólne dotyczące zasad prowadzonego postępowania

Podane w zapytaniu ofertowym nazwy własne towarów (znaki towarowe) traktować należy jako przykładowe. Dopuszcza się dostarczenie innych niż wymienione, pod warunkiem, iż posiadać będą takie same lub lepsze parametry techniczne i właściwości (będą równoważne).

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekraczać będzie wysokość środków finansowych zabezpieczonych przez Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych (jako nadrzędne traktowane będą ceny jednostkowe).

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena.

Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną brutto.

Najniższa cena –100%

Pozostałe oferty ocenione zostaną wg wzoru:

P = (Cmin/Cof) 100 %

Przy czym 1% = 1 pkt

gdzie: Cmin - najniższa cena brutto spośród nieodrzuconych ofert

Cof. ocen. - zaoferowana cena brutto ocenianej oferty

P - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).

Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest treść zapytania ofertowego, na wypadek wprowadzenia zmian w jej postanowieniach.