1. Opis przedmiotu zamówienia - PFU

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Klępiu Górnym na mieszkania treningowe lub wspomagane”

Lokalizacja: dz nr 235 w Klępiu Górnym.

2. Wymagania formalne

Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:

1.	Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2. 	Inwentaryzację istniejącego budynku z ekspertyzą (budowlaną i przeciwpożarową) o możliwości rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania

3.	Projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno-budowlany dostosowujący obiekt do funkcji mieszkań wspomaganych ( ZL II)

4.	Projekt techniczny w zakresie architektury, konstrukcji i technologii (niezbędnego wyposażenia mieszkań wymaganego obowiązującymi przepisami)

5.	Projekt instalacji wewnętrznej wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazu

6.	Projekt przebudowy kotłowni z rozdziałem ogrzewania na część świetlicową i część zasilającą c.o. i c.w.u. dla mieszkań wspomaganych

7.	Projekt instalacji enn, odgromowej, logicznej i dozorowej.

8.	Projekt przyłącza wody, umożliwiającego lokalizację hydrantu zewnętrznego w odległości wymaganej przepisami oraz wykonanie w budynku instalacji hydrantowej wewnętrznej zgodnej z przepisami

9.	Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zamierzenia inwestycyjnego

10.	Przedmiary robót i kosztorys inwestorski dla całego zamierzenia inwestycyjnego

11.	 Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych - również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie obowiązujących wymagań minimalnych – termomodernizacja budynku.

12.	Wykonanie mapy do celów projektowych, uzyskanie warunków technicznych wykonania niezbędnych przyłączy, uzgodnienie trasy przyłączy w ZUD oraz z zarządcami sieci i dróg

13.	Uzgodnienie projektu w zakresie p.poż. i sanitarnym.

3. Wykonawca w ramach oferowanej ceny zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące rozwiązań projektowych podczas procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót związanych z realizacją zadania.

4).Dokumentacja projektowa w formie papierowej powinna zawierać:

a)  Projekt architektoniczno-budowlany- 4  egz,

b) Projekt techniczny – 4 egz.

c) Kosztorys inwestorski – 2 egz.

d) Przedmiary robót – 2 egz.

e) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót-  2 egz.

f) jeśli zajdzie potrzeba Inne wymagane uzgodnienia, ekspertyzy i oświadczenia niezbędne do uzyskania  pozwolenia na budowę oraz wymienione w a,b,c,d  w formie elektronicznej.

g) Przekazana kompletna  dokumentacja służyć będzie Zamawiającemu do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

5. Wymagalny termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie bezpośrednio po podpisaniu umowy.

- termin zakończenia prac projektowych: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

6. Wynagrodzenie będzie  ceną ryczałtową i nie może ulec zmianie.  Warunki płatności:  do 30 dni od wystawienia faktury.

7. Opis stanu istniejącego

Teren lokalizacji stanowi część działki o nr. ew. 235 zlokalizowanej w m. Klępie Górne.

Na terenie działki znajduje się budynek po byłej szkole podstawowej o powierzchni zabudowy ok. 530 m2, będący w części użytkowany jako świetlica wiejska, 2-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem, w dobrym stanie technicznym, wyposażony w następujące instalacje :

- Wodociągową

- Sanitarną

- Gazową

- Centralnego ogrzewania (kotłownia gazowa w podpiwniczeniu)

- Instalacje elektryczne

Na terenie działki znajdują się następujące sieci i przyłącza :

- Przyłącze wodociągowe w PE50 - z sieci w PCV 110 w drodze

- Przyłącze energetyczne napowietrzne

- Przyłącze gazowe

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej