# Załącznik Nr 1

# do zapytania ofertowego

Opis  przedmiotu zamówienia

Zadanie 1- Monitoring lokalnego środowiska w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Klępiu Dolnym zgodnie z obowiązującym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r., poz. 523).

I. Monitoring lokalny wód podziemnych i powierzchniowych: studzienki z wodą podskórną   S-1, S-2, S-3 w czterech seriach pomiarowych w roku 2014

I.1. Przygotowanie otworów studziennych do pobrania reprezentowanych próbek wód podziemnych: pomiary głębokości i pomiary zwierciadła wody, pompowanie oczyszczające 
i pobór próbek wody:

3 studzienki x 4 serie pomiarowe

1 woda opadowa spływająca z czaszy składowiska do studzienki nr 3 x 4 serie pomiarowe

I.2. Badania laboratoryjne w zakresie: odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), zawartość metali ciężkich ( Cu, Zn, Pb,Cd,Cr+6, Hg) oraz sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

3 próbki x 4 serie pomiarowe

1 próbka x 4 serie pomiarowe

II. Pobór próbek wód ociekowych ze zbiornika betonowego i badania laboratoryjne w zakresie: odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), zawartość metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg) oraz sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

1 próbka odcieku x 4 serie pomiarowe

III. monitoring emisji powierzchniowej i skład gazu składowiskowego w jedenastu seriach pomiarowych w dwóch studniach odgazowujących (studnie S1 i S3- S2 i S4 naprzemiennie)  
w zakresie: CH4, CO2, O2

11 serii pomiarowych x 2 studnie

IV. Monitoring osiadania powierzchni składowiska i stateczność zboczy

1 seria pomiarowa x 3 repery

V. Opracowanie sprawozdania rocznego z badań monitoringowych wód podziemnych wraz 
z wnioskami.

Przewidywane terminy realizacji zamówienia:

prace terenowe: do 30-12-2014r.

opracowanie sprawozdania: do 30-01-2015r.

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego harmonogramu realizacji umowy sporządzonego przez Wykonawcę.

Zadanie 2- Monitoring przeglądowy w zakresie badania wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz.417 z późn. zm.) 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z późniejszymi zmianami na ujęciach wody zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zapytania ofertowego w zakresie;

1. Wolica - woda powierzchniowa– 828,82 m3/ dobę

2. Strzałków  - woda podziemna – 108,56 m3/ dobę

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie według potrzeb zamawiającego jednak nie dłużej niż do 31.12.2014r. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego harmonogramu realizacji umowy sporządzonego przez Wykonawcę.

# Załącznik Nr 2

# do zapytania ofertowego

Formularz oferty na wykonanie usługi o wartości do 14 000 euro

I. Zamawiający: Gmina Stopnica

Adres do korespondencji: Urząd Gminy w Stopnicy, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1. Monitoring lokalnego środowiska w rejonie składowiska odpadów komunalnych 
w Klępiu Dolnym.

Zadanie 2. Monitoring przeglądowy w zakresie badania wody zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Szczegółowy zakres określony jest w załączonym opisie i będzie on zawarty w umowie.

III. Nazwa i adres Wykonawcy

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

NIP………………………………………………………………………………………………

- Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia  w zakresie wskazanym poniżej i oferuję/my wykonanie zamówienia za kwotę:

Zadanie 1 – Monitoring lokalnego środowiska w rejonie składowiska odpadów komunalnych 
w Klępiu Dolnym.* (należy skreślić jeżeli wykonawca składa ofertę częściową (na realizację tylko jednego zadania)

-ryczałtową  cenę netto………………….. PLN (słownie ......................................złotych),

-należny podatek VAT w wysokości ………… PLN (słownie ......................złotych),

co stanowi łącznie kwotę oferty brutto……………… PLN (słownie .......................... złotych).

Zadanie 2 – Monitoring przeglądowy w zakresie badania wody zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.* (należy skreślić jeżeli wykonawca składa ofertę częściową (na realizację tylko jednego zadania)

-ryczałtową  cenę netto………………….. PLN (słownie ......................................złotych),

-należny podatek VAT w wysokości ………… PLN (słownie ......................złotych),

co stanowi łącznie kwotę oferty brutto……………… PLN (słownie .......................... złotych).

2. Wynagrodzenie określone powyżej obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem  przedmiotu umowy. Jest wynagrodzeniem ryczałtowym i do końca realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie.

3.Oświadczam/y,że:

- zapoznaliśmy  się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń,

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania tego typu działalności ,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- nasza sytuacja ekonomiczne i finansowa zapewnia wykonanie przedmiotu zamówienia.

Podpis osoby upoważnionej

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

# Załącznik Nr 4

# do zapytania ofertowego

Informacje ogólne dotyczące zasad prowadzonego postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekraczać będzie wysokość środków finansowych zabezpieczonych przez Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia.

W przypadku gdy Wykonawca uchylał będzie się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość wyboru kolejnej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych.

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:

Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną brutto.

Najniższa cena –100%

Pozostałe oferty ocenione zostaną wg wzoru:

P = (Cmin/Cof) 100 %

Przy czym 1% = 1 pkt

gdzie: Cmin - najniższa cena brutto spośród nieodrzuconych ofert

Cof. ocen. - zaoferowana cena brutto ocenianej oferty

P - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).

Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w  określonym terminie, ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe,  nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest treść zapytania ofertowego, na wypadek wprowadzenia zmian w jej postanowieniach.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o wyniku postępowania faksem bądź mailem i zobowiązani są do zwrotnego potwierdzenia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Korespondencję wysłaną na podany przez uczestnika postępowania adres, fax lub adres e-mail uznaje się za doręczoną skutecznie, przy czym wystarczy samo nadanie informacji faxem z potwierdzeniem nadania oraz e-mailem (nie jest wymagane potwierdzenie odbioru).